## Heizung
Beheizung des Gebäudes | Heizwärmebedarf in kWh/m²a | Emission Heizung bei 45 m² WNF pro Person (siehe Lebensstil Bauen und Wohnen); in kg CO2 pro Person und Jahr | Veränderung gegenüber Bestand
Bestand, Durchschnitt; heutiger Mix an Gebäudetechnik | 110 | 1285
Nachhaltig gebaut (wesentliche Eckpfeiler siehe Buch) | 30 | 350.4545 | -72.73%
Nachhaltig gebaut, mit Komfortlüftung | 15 | 175.2273 | -86.36%
Ersatz der durchschnittlichen Gebäudetechnik durch gute Wärmepumpe:
Spezifische Emission Bestand |  |  |  | 260 | g CO2 pro kWh
Spezifische Emission elektrische Energie, EU-28; allerdings um 50% erhöht für Bezug im Winter |  |  |  | 600 | g CO2 pro kWh
Jahresarbeitszahl einer "guten" Wärmepumpenheizung |  |  |  | 4 | -
Spezifische Emission der "guten" Wärmepumpenheizung, bezogen auf den Heizwärmebedarf |  |  |  | 150 | g CO2 pro kWh
Jahresarbeitszahl einer "sehr guten" Wärmepumpenheizung |  |  |  | 5 | -
Spezifische Emission der "sehr guten" Wärmepumpenheizung, bezogen auf den Heizwärmebedarf |  |  |  | 120 | g CO2 pro kWh
Nachhaltig gebaut, mit Komfortlüftung; mit guter Wärmepumpe | 15 | 101.0927 | -92.13%
Nachhaltig gebaut, mit Komfortlüftung; mit sehr guter Wärmepumpe | 15 | 80.8741 | -93.71%
Zum Vergleich: "gute Technik im schlechten Gebäude":
Durchschnittlicher Bestand; mit guter Wärmepumpe | 110 | 741.3462 | -42.31%
Durchschnittlicher Bestand; mit sehr guter Wärmepumpe | 110 | 593.0769 | -53.85%
Quellen: siehe Buch, Anhang, Datenquellen

## Warmwasser
Warmwasser
Technik Warmwasser: | Heutiger Mix | rein elektrisch | elektrisch + Solar 50% | (Dezentrale) Wärmepumpe, JAZ 3 | Wärmepumpe + Solar 50% | Wärmepumpe + Wärmerück-gewinnung 40%
Energiebedarf Warmwasser in kWh pro Tag und Person | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
Verluste | 35% | 30% | 35% | 30% | 35% | 30%
Energiebedarf inkl. Verluste in kWh pro Tag und Person | 2.565 | 2.47 | 2.565 | 2.47 | 2.565 | 2.47
Spezifische Emission in g CO2 pro kWh | 280 | 400 | 220 | 133.3333 | 73.3333 | 80
Emission in kg CO2 pro Person und Jahr | 262.143 | 360.62 | 205.9695 | 120.2067 | 68.6565 | 72.124

## Gegenüberstellung
Gegenüberstellung verschiedener Gebäudequalitäten: jeweils erforderliche Technik, um dasselbe Emissionsniveau zu erreichen
Heizwärmebedarf |  | kWh/m²a | 15 | 25 | 35
Warmwasser |  | kWh/m²a | 15 | 15 | 15
Eingesetztes Heizsystem |  |  | Fortluft-Wärmepumpe für Zulufterwärmung und Warmwasser; elektrische Vorwärmung der Außenluft | Außenluftwärmepumpe für Fußbodenheizung und Warmwasser, drehzahlgeregelt, mit Dampfeinspritzung und Heißgasnutzung | Sole-Wärmepumpe für Fußbodenheizung und Warmwasser, drehzahlgeregelt, mit Tiefenbohrung, zusätzlich Solaranlage für Warmwasser, Deckungsgrad 40%
Jahresarbeitszahl Heizung, resultierend aus der Art der Wärmequelle und -senke |  | - | 2.6 | 4 | 5.2
Jahresarbeitszahl Warmwasser, resultierend aus der Art der Wärmequelle |  | - | 3.3 | 4 | 5
Elektrische Energie Heizung |  | kWh/m²a | 5.7692 | 6.25 | 6.7308
Elektrische Energie Warmwasser |  | kWh/m²a | 4.5455 | 3.75 | 3
CO2 Heizung (Winter; spezifische Emission um 50% gegenüber Jahresschnitt erhöht --> g/kWh) | 600 | kg/m²a | 3.4615 | 3.75 | 4.0385
CO2 Heizung (ganzjährig; spezifische Emission ~ Jahresschnitt --> g/kWh) | 400 | kg/m²a | 1.8182 | 1.5 | 1.2
CO2 Summe (alle gleichwertig) |  | kg/m²a | 5.2797 | 5.25 | 5.2385

## Kältemittel
Treibhausgasemissionen durch Kältemittel in Wärmepumpen
Wärmepumpe wird genutzt für: | Zweipersonen-haushalt | Zweipersonen-haushalt | Mehrfamilienhaus, 20 Personen | Mehrfamilienhaus, 20 Personen
Kältemittelfüllmenge in kg | 5 | 5 | 10 | 10
Global Warming Potential des Kältemittels | 2000 | 150 | 2000 | 150
aufgeteilt auf Personen: | 2 | 2 | 20 | 20
aufgeteilt auf Jahre (Inhalt entweicht in dieser Zeit einmal vollständig): | 15 | 15 | 15 | 15
Emission in kg CO2-Äquivalent pro Person und Jahr: | 333.3333 | 25 | 66.6667 | 5
Note on B6: Durchschnitt des heutigen Mix
Note on C6: Zukünftiger Mix, heute verfügbar