## Gebäude
Speicherkapazität Gebäude
|  | Leichtbau | Massivbau | Betonkernaktivierung
Wirksame Wärmespeicherfähigkeit; bezogen auf das beheizte Gebäudevolumen | Wh/m³K | 15 | 40 | 60
Wirksame Wärmespeicherfähigkeit; bezogen auf die Wohnnutzfläche (~ x 3) | Wh/m²K | 45 | 120 | 180
Wirksame Wärmespeicherfähigkeit bei 2 K Temperaturerhöhung | kWh/m² | 0.09 | 0.24 | 0.36
Gesamter Bestand Wohngebäude, Deutschland (45 m² pro Person) | m² | 3712500000
Gesamter Bestand Nicht-Wohngebäude (~ +50%) | m² | 1856250000
Theoretische Wärmespeicherkapazität der jeweiligen Bauweise | TWh | 0.50119 | 1.3365 | 2.0048
Mögliche Anteile des Gebäudebestands 2040 |  | 15% | 80% | 5%
Wärmespeicherkapazität des gesamten Gebäudebestands bei 2 K Temperaturerhöhung | TWh | 1.2446
Wärmespeicherkapazität des gesamten Gebäudebestands bei 3 K Temperaturerhöhung | TWh | 1.8669
Anmerkung: Unter der Annahme, dass etwa die Hälfte des Gebäudebestands über Wärmepumpen mit einer mittleren Arbeitszahl von 3 beheizt wird, beträgt die tatsächlich speicherbare Menge an elektrischer Energie 0,2 bis 0,3 TWh. Zumindest ein Teil der anderen Hälfte des Gebäudebestands kann jedoch ebenfalls als Speicher genutzt werden, wenn Holzgaskraftwerke zu Spitzenlastzeiten stromgeführt geregelt werden und die thermische Energie abgeführt werden muss.
Speicherkapazität Warmwasserspeicher
Volumen Warmwasserspeicher pro Haushalt 2040 (Annahme) | Liter | 200
Spezifische Wärmekapazität Wasser | kWs/kgK | 4.19
Nutzbare Temperaturerhöhung für Speicherung | K | 10
Nutzbare Wärmekapazität Warmwasser | kWh | 2.3278
Anzahl Haushalte, Deutschland | - | 42000000
Nutzbare Wärmekapazität Warmwasser, gesamt | TWh | 0.097767
Nutzbare Kapazität bei der Hälfte des Bestands, Arbeitszahl 3 | TWh | 0.016294
Energiebedarf Gebäude
Durchschnittlicher, spezifischer Heizwärmebedarf des Gebäudebestands 2040 | kWh/m² | 35
Heizwärmebedarf des Gebäudebestands 2040, gesamt | TWh | 194.9062
davon mittels Wärmepumpe beheizt, ca. |  | 50%
Heizwärmebedarf des Gebäudebestands 2040, wärmepumpenbeheizt | TWh | 97.4531
Energieverbrauch pro Woche, im Mittel | TWh | 3.2484
Energieverbrauch Warmwasser, pro Woche | TWh | 1.5
Energieverbrauch für Raumheizung und Warmwasser, milde Winterwoche | TWh | 2
Energieverbrauch für Raumheizung und Warmwasser, mittlere Winterwoche | TWh | 4
Energieverbrauch für Raumheizung und Warmwasser, kalte Winterwoche | TWh | 6
Bedarf an elektrischer Energie bei einer Arbeitszahl der Wärmepumpe von 3:
Elektrische Energie für Raumheizung und Warmwasser, milde Winterwoche | TWh | 0.66667 | Speicherkapazität reicht theoretisch für 2 bis 3 Tage
Elektrische Energie für Raumheizung und Warmwasser, mittlere Winterwoche | TWh | 1.3333 | Speicherkapazität reicht theoretisch für 1 bis 2 Tage
Elektrische Energie für Raumheizung und Warmwasser, kalte Winterwoche | TWh | 2 | Speicherkapazität reicht theoretisch für ca. 1 Tag
In der "kalten Dunkelflaute" kann die Speicherfähigkeit der Gebäude das Stromnetz einige wenige Tage entlasten. Die nicht bezogene Leistung liegt bei 3 bis 10 GW.

## Elektromobilität
Speicherkapazität Elektromobilität
Batteriekapazität je Fahrzeug | kWh | 35 | 70 | 100
Anzahl Elektrofahrzeuge in Deutschland | - | 35000000 | 35000000 | 35000000
Speicherkapazität elektrische Energie der Fahrzeugflotte | TWh | 1.225 | 2.45 | 3.5
Energiebedarf Elektromobilität
Anzahl Elektrofahrzeuge in Privatnutzung, Deutschland | - | 35000000
Spezifischer Energieverbrauch | kWh/km | 0.18
unverändertes Fahrverhalten gegenüber heute:
Fahrleistung je Fahrzeug | km/a | 17000
Energieverbrauch Elektrofahrzeuge in Privatnutzung | TWh/a | 107.1
Energieverbrauch Sonstige Elektrofahrzeuge (~ +50%) | TWh/a | 53.55
Energieverbrauch gesamte Fahrzeugflotte | TWh/a | 160.65
Energieverbrauch pro Woche | TWh | 3.0894 | Speicherkapazität reicht theoretisch für 3 bis 8 Tage
Fahrverhalten gegenüber heute halbiert:
Fahrleistung je Fahrzeug | km/a | 8500
Energieverbrauch Elektrofahrzeuge in Privatnutzung | TWh/a | 53.55
Energieverbrauch Sonstige Elektrofahrzeuge (~ +50%) | TWh/a | 26.775
Energieverbrauch gesamte Fahrzeugflotte | TWh/a | 80.325
Energieverbrauch pro Woche | TWh | 1.5447 | Speicherkapazität reicht theoretisch für 6 bis 16 Tage
In der "kalten Dunkelflaute" können die dezentralen Batteriespeicher der Elektromobilität das Stromnetz mehrere Tage entlasten. Die nicht bezogene Leistung liegt bei 10 bis 20 GW.