## Tabelle1
Überschlägige Ermittlung der benötigten Speicherkapazitäten für Methan und Wasserstoff
alle Werte in TWh
Energieerzeugung, fluktuierend | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | SUMME
Wasserkraft, Müllverbrennung, relativ | 7.5% | 6.5% | 8% | 9.5% | 10.5% | 10% | 9.5% | 8.5% | 8% | 7.5% | 7.5% | 7% | 100%
Wasserkraft, Müllverbrennung, absolut | 2.4 | 2.08 | 2.56 | 3.04 | 3.36 | 3.2 | 3.04 | 2.72 | 2.56 | 2.4 | 2.4 | 2.24 | 32
PV, relativ | 2.158% | 3.839% | 6.964% | 11.44% | 14.58% | 15.23% | 14.77% | 12.28% | 9.08% | 5.773% | 2.329% | 1.561% | 100%
PV, absolut | 2.5901 | 4.6067 | 8.357 | 13.7283 | 17.4957 | 18.2737 | 17.7261 | 14.732 | 10.8955 | 6.9273 | 2.7946 | 1.8731 | 120
Wind, relativ | 12.02% | 12.79% | 7.801% | 7.673% | 7.928% | 4.348% | 6.01% | 6.138% | 5.499% | 7.289% | 10.49% | 12.02% | 100%
Wind, absolut | 52.6496 | 56.0102 | 34.1662 | 33.6061 | 34.7263 | 19.0435 | 26.3248 | 26.8849 | 24.0844 | 31.9258 | 45.9284 | 52.6496 | 438
Energieerzeugung, fluktuierend, gesamt | 57.6397 | 62.697 | 45.0832 | 50.3744 | 55.582 | 40.5171 | 47.0909 | 44.3369 | 37.5399 | 41.2531 | 51.123 | 56.7627 | 590
Verbrauch, relativ, ohne Heizung, ohne Methanisierung | 9.3% | 8.5% | 8.8% | 7.9% | 7.7% | 7.4% | 7.8% | 7.4% | 7.9% | 8.7% | 9.1% | 9.5% | 1
Verbrauch, absolut, ohne Heizung, ohne Methanisierung | 42.966 | 39.27 | 40.656 | 36.498 | 35.574 | 34.188 | 36.036 | 34.188 | 36.498 | 40.194 | 42.042 | 43.89 | 462
Verbrauch, relativ, Heizung | 17% | 14% | 12% | 8% | 2% | 1% | 1% | 1% | 6% | 9% | 13% | 16% | 1
Verbrauch, absolut, Heizung | 8.5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | 50
Verbrauch, absolut, mit Heizung, ohne Methanisierung | 51.466 | 46.27 | 46.656 | 40.498 | 36.574 | 34.688 | 36.536 | 34.688 | 39.498 | 44.694 | 48.542 | 51.89
Überschüsse / Fehlbeträge Monatsbilanz: | 6.1737 | 16.427 | -1.5728 | 9.8764 | 19.008 | 5.8291 | 10.5549 | 9.6489 | -1.9581 | -3.4409 | 2.581 | 4.8727 | 78
Stromerzeugung Biomasse KWK | 14 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 | 82
Überschüsse inklusive Biomasse --> Methanisierung | 20.1737 | 28.427 | 8.4272 | 15.8764 | 20.008 | 6.8291 | 11.5549 | 10.6489 | 3.0419 | 3.5591 | 13.581 | 17.8727 | 160
Verluste Methanisierung (40%) | -8.0695 | -11.3708 | -3.3709 | -6.3506 | -8.0032 | -2.7317 | -4.622 | -4.2596 | -1.2168 | -1.4237 | -5.4324 | -7.1491 | -64
Energie CH4 | 12.1042 | 17.0562 | 5.0563 | 9.5258 | 12.0048 | 4.0975 | 6.933 | 6.3893 | 1.8251 | 2.1355 | 8.1486 | 10.7236 | 96
CH4-Bedarf, Annahme kontinuierlich | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
CH4-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 4.1042 | 9.0562 | -2.9437 | 1.5258 | 4.0048 | -3.9025 | -1.067 | -1.6107 | -6.1749 | -5.8645 | 0.1486 | 2.7236
CH4: Bedarf an Speicherung, kumuliert (Start: November) | 6.9765 | 16.0326 | 13.089 | 14.6148 | 18.6196 | 14.7171 | 13.6501 | 12.0394 | 5.8645 | 0 | 0.1486 | 2.8722
Maximum Speicherbedarf Methan |  |  |  | MAI: 18.6196
Die Speicherung in Form von Wasserstoff wird - wie die Pumpspeicherung - nicht saisonal, sondern jeweils nur für wenige Tage benötigt.
Energiebedarf gesamt an einem kalten Wintertag (ohne CH4-Produktion): |  | 2 | TWh
abzgl. gespeicherte Energie Gebäude und E-Mobilität |  | -0.2 | TWh
minimale Lieferung der fluktuierenden Erneuerbaren (20%) |  | -0.4 | TWh
Lieferung Biomasse (35 GW) |  | -0.84 | TWh
Erforderliche Energie durch Rückverstromung aus Wasserstoff |  | 0.56 | TWh
Die Energiereserve für 5 Tage liegt somit bei |  | 2.8 | TWh
Wirkungsgrad Rückverstromung |  | 60%
Erforderliche Energiemenge in Form von Wasserstoff |  | 4.6667 | TWh
Energiedichte von Wasserstoff, bei 200 bar |  | 600 | kWh/m³
Erforderliches Volumen, um Energiemenge zu speichern | 7777777.7778 |  | m³
(Das entspricht etwa einem 1000-Liter-Tank pro 10 Einwohner)
Note on A14: Monatliche Aufteilung gilt für Haushalte; näherungsweise für gesamten Strombedarf angesetzt
Note on A21: an Heizungsverbrauch gekoppelt, im Bereich von Tagen aber regelbar